## Regulačný príkon
Výpočet regulačného príkonu
Dodané teplo v GJ
Rok | vykurovanie | TÚV | spolu
2005 | 100 | 25 | 125
2006 | 100 | 90 | 190
2007 | 200 | 70 | 270
Spolu za 3 roky | 400 | 185 | 585
Priem.spotreba tepla za 1 rok | v GJ | 195
| v kWh | 54166.6667
Regulačný príkon odber.miesta | kW | 10.2201
Vaše hodnoty zapíšte do zelene označených buniek a stlačte enter

## Prevodník jednotiek
Prevodník technických jednotiek na meranie
množstva tepla
| GJ | kWh
| 1 | 277.7778
regul.príkonu množstva tepla
| kWh | kW
| 10000 | 1.8868
množstva tepla
| kWh | GJ
| 277.778 | 1000.0008
Vaše hodnoty zapíšte do zelene označených buniek a stlačte enter

## Prepočet GJ
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | rok
Médium | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV | ÚK | TÚV
308 | 237 | 60 | 190 | 40 | 178 | 36 | 106 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 94 | 38 | 166 | 39 | 212 | 39 | 1183 | 448
GJ | 237 | 60 | 190 | 40 | 178 | 36 | 106 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 94 | 38 | 166 | 39 | 212 | 39 | 1183 | 448
kW ÚK/TÚV | 12.42 | 3.14 | 9.96 | 2.1 | 9.33 | 1.89 | 5.56 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 1.89 | 4.93 | 1.99 | 8.7 | 2.04 | 11.11 | 2.04 | 62.0021 | 23.4801
kW spolu | 15.56 |  | 12.06 |  | 11.22 |  | 7.45 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 6.92 |  | 10.74 |  | 13.15 |  | 85.4822
kWh spolu | 82500.0001 |  | 63888.8889 |  | 59444.4445 |  | 39444.4445 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 36666.6667 |  | 56944.4445 |  | 69722.2223 |  | 453055.5559
Spolu SK kW | 46291 |  | 35938 |  | 33439 |  | 22134 |  | 5593 |  | 5593 |  | 5593 |  | 5593 |  | 5593 |  | 20587 |  | 32011 |  | 39151 |  | 254303
Spolu € kW | 1547 |  | 1190 |  | 1071 |  | 714 |  | 238 |  | 238 |  | 238 |  | 238 |  | 238 |  | 714 |  | 1071 |  | 1309 |  | 8449
Spolu SK kWh | 138873 |  | 107576 |  | 100079 |  | 66402 |  | 16779 |  | 16779 |  | 16779 |  | 16779 |  | 16779 |  | 61761 |  | 95914 |  | 117334 |  | 762790
Spolu € kWh | 2618 |  | 2023 |  | 1904 |  | 1190 |  | 357 |  | 357 |  | 357 |  | 357 |  | 357 |  | 1190 |  | 1785 |  | 2142 |  | 14161
Sk | 185164 |  | 143514 |  | 133518 |  | 88536 |  | 22372 |  | 22372 |  | 22372 |  | 22372 |  | 22372 |  | 82348 |  | 127925 |  | 156485 |  | 1017093
€ | 4165 |  | 3213 |  | 2975 |  | 1904 |  | 595 |  | 595 |  | 595 |  | 595 |  | 595 |  | 1904 |  | 2856 |  | 3451 |  | 22610
prepočet GJ - kW
kW =GJ / 0,0036 / 5300
prepočet GJ - kWh
kWh =GJ * 277,777778
cena za kW |  | 2500 |  |  | cena za kWh |  | 1.4149
|  | 82.9848 |  |  |  |  | 0.04697
Vypracoval:
V ............, dňa:
Do zeleno označených políčok zapíšte vaše aktuálne údaje. V 3.riadku sú fixné náklady,po ich zapísaní sa automaticky vypíšu aj variabilné v tej istej hodnote v riadku 4.
Ceny zapíšte aj so znakom meny. Získate ich u dodávateľa tepla alebo na stránke ÚRSO. Môže to byť pomôcka k výpočtu nového predpisu zálohových platieb.